## > (hidden)
흙의단위 중량 γt | 1800
흙 반력계수 산정 기준 표
흙의 종류 | 다짐도에 따른 E'(kg/㎠)
(통일 분류법에 따름) | 다짐 없음 | ∙약간의 다짐 | ∙중간정도의 다짐
|  | Proctor 밀도로 < 85% | Proctor 밀도로>= 85 ~95%
|  | 상대 밀도로 < 40% | 상대 밀도로 >= 40~70%
∙세립토(LL>50) 중정도의 소성부터 고소성까지의 흙 | 이용 데이터가 없을 경우 : 토질 전문가와 협의. 기타의 경우는 E'=0을 사용
∙CH, MH, CH-MH
세립토(LL 50) 중정도의 소성부터 소성이 없는 흙까지 | 3.5 | 14 | 28
∙CL, ML, CL-ML (세립부분 25%이하)
∙세립토(LL | 7 | 28 | 70
50) 중정도의 소성부터 소성이 없는 흙까지
∙CL, ML, CL-ML (세립부분 25%이상) 세립토를 함유한 조립토
∙GM, GC, SM, SC
(12%이상의 세립토를 함유)
∙세립토를 거의 함유 않던가, 전혀 함유 하지 않은 조립토 | 14 | 70 | 140
∙GW, GP, SW, SP
(12%이하의 세립토를 함유)
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30

## 2. 안전성 검토_계산조건 (hidden)
[안전성 검토_계산조건 단위환산표]
| 구 간 | 측점 (Sta.No) |  |  | 관경 (mm) | 관두께 (mm) | 토피고 (m) | 관중심고 (m) | 기준점 동수두 (m) | 손실수두 (m) | 계산동수두 (m) | 유량 (㎥/sec)
1 | A-01 | 0 | + | 37.1 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | A-01 | 9 | + | 5.81 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | A-01 | 11 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | A-02 | 22 | + | 9.3 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | A-02 | 49 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | A-03 | 120 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | A-03 | 128 | + | 15 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | A-03 | 129 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | A-04 | 154 | + | 36 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | A-04 | 155 | + | 11.1 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | A-05 | 182 | + | 33 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | A-05 | 192 | + | 16.39 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | A-06 | 213 | + | 23.06 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | A-06 | 214 | + | 13.88 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | A-07 | 247 | + | 32.77 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | A-08 | 272 | + | 27 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | A-08 | 273 | + | 12.8 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | A-08 | 274 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | A-08 | 281 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | A-09 | 287 | + | 35.98 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | A-09 | 307 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | A-10 | 318 | + | 7.15 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | A-10 | 350 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | A-11 | 387 | + | 3.79 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | A-11 | 389 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | A-12 | 392 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | A-12 | 404 | + | 30.61 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | A-13 | 440 | + | 8.28 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | A-13 | 442 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | A-14 | 457 | + | 5.95 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | A-15 | 503 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | A-15 | 530 | + | 30.32 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | A-16 | 554 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | A-16 | 564 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | A-17 | 567 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | A-18 | 571 | + | 32.22 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | A-18 | 577 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | A-19 | 578 | + | 24.03 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | A-19 | 589 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | A-19 | 603 | + | 37.14 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | A-20 | 615 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | A-20 | 627 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | A-21 | 633 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | A-21 | 637 | + | 22.92 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | A-22 | 638 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | A-22 | 641 | + | 11.71 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | A-23 | 646 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | A-23 | 648 | + | 36.19 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | A-24 | 670 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | A-24 | 692 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | A-25 | 703 | + | 6 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | A-25 | 704 | + | 8.32 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | A-25 | 714 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | A-26 | 743 | + | 13.19 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | A-26 | 757 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | A-27 | 793 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | A-27 | 798 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | A-27 | 806 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | A-27 | 817 | + | 20 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63 | A-28 | 834 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | A-28 | 834 | + | 31.14 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | A-29 | 835 | + | 16.64 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | A-29 | 837 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | A-30 | 871 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | A-30 | 881 | + | 38.77 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 3. 최소 관두께 만족 여부 (hidden)
[최소 관두께 만족 여부]
| 구 간 | 측점 (Sta.No) |  |  | 관경 (mm) | 관두께 (mm) | 토피고 (m) | 관중심고 (m) | 기준점 동수두 (m) | 손실수두 (m) | 계산동수두 (m) | 유량 (㎥/sec) | 최소관두께 기준 (mm) | 만족여부
1 | A-01 | 0 | + | 37.1 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
2 | A-01 | 9 | + | 5.81 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
3 | A-01 | 11 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
4 | A-02 | 22 | + | 9.3 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
5 | A-02 | 49 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
6 | A-03 | 120 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
7 | A-03 | 128 | + | 15 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
8 | A-03 | 129 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
9 | A-04 | 154 | + | 36 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
10 | A-04 | 155 | + | 11.1 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
12 | A-05 | 182 | + | 33 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
13 | A-05 | 192 | + | 16.39 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
14 | A-06 | 213 | + | 23.06 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
15 | A-06 | 214 | + | 13.88 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
16 | A-07 | 247 | + | 32.77 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
18 | A-08 | 272 | + | 27 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
19 | A-08 | 273 | + | 12.8 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
20 | A-08 | 274 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
21 | A-08 | 281 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
22 | A-09 | 287 | + | 35.98 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
23 | A-09 | 307 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
24 | A-10 | 318 | + | 7.15 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
25 | A-10 | 350 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
26 | A-11 | 387 | + | 3.79 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
27 | A-11 | 389 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
28 | A-12 | 392 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
29 | A-12 | 404 | + | 30.61 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
30 | A-13 | 440 | + | 8.28 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
31 | A-13 | 442 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
32 | A-14 | 457 | + | 5.95 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
34 | A-15 | 503 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
35 | A-15 | 530 | + | 30.32 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
36 | A-16 | 554 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
37 | A-16 | 564 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
38 | A-17 | 567 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
39 | A-18 | 571 | + | 32.22 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
40 | A-18 | 577 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
41 | A-19 | 578 | + | 24.03 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
42 | A-19 | 589 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
43 | A-19 | 603 | + | 37.14 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
44 | A-20 | 615 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
45 | A-20 | 627 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
46 | A-21 | 633 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
47 | A-21 | 637 | + | 22.92 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
48 | A-22 | 638 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
49 | A-22 | 641 | + | 11.71 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
50 | A-23 | 646 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
51 | A-23 | 648 | + | 36.19 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
52 | A-24 | 670 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
53 | A-24 | 692 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
54 | A-25 | 703 | + | 6 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
55 | A-25 | 704 | + | 8.32 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
56 | A-25 | 714 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
57 | A-26 | 743 | + | 13.19 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
58 | A-26 | 757 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
59 | A-27 | 793 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
60 | A-27 | 798 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
61 | A-27 | 806 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
62 | A-27 | 817 | + | 20 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
63 | A-28 | 834 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
64 | A-28 | 834 | + | 31.14 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
65 | A-29 | 835 | + | 16.64 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
66 | A-29 | 837 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
67 | A-30 | 871 | + | 0 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK
68 | A-30 | 881 | + | 38.77 | 1500 | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.02 | OK

## 관로매설현황표
관로 매설현황표
관로 계통 | 관로 구간 | 세부 구간 | 위 치 (Sta. No.) |  |  | Sta.No. | 연장 (m) | 누계연장 (m) | 관종 | 관경 (mm) | 매설 년도 | 매설 깊이 (m) | 최대 정수압 (MPa) | 매설 지역 | 주요 조사내용 | 비고
하안 송수 | 01 | 01 | 18 | + | 22.78 | 18+22.78 | 742.78 | 742.78 | SP | 1000 | 1987 | 4 |  | 나대지
하안 송수 | 01 | 02 | 21 | + | 21.93 | 21+21.93 | 119.15 | 861.93 | SP | 1000 | 1987 | 2.6 |  | 도로
하안 송수 | 01 | 03 | 25 | + | 30.81 | 25+30.81 | 168.88 | 1030.81 | SP | 1000 | 1987 | 2.3 |  | 도로
하안 송수 | 01 | 04 | 33 | + | 6.86 | 33+6.86 | 296.05 | 1326.86 | SP | 1000 | 1987 | 1.7 |  | 도로
176.1393
742.7822
119.1497
168.8771
296.0534
242.1645
69.58

## 내압에 의한 원주방향 응력 검토
[내압 원주방향에 의한 응력 검토]
최대수두
[13 empty] | 102.4 | 내압에 의한 검토 |  | 소구간 | 위 치 | 관 경 | 정수압 | 내압에 의한 원주방향 응력 | 허용응력 기준 | 안전율 (SF) | 만족여부
|  | 관로 계통 | 관로 구간 | 세부 구간 | 측점 (Sta.No) | 관경 (mm) | 관두께 (mm) | 정수압 (mpa) | 발생휨응력 (mpa) | 허용응력기준 (mpa) | 안전율 (SF) | 만족 여부 |  | fsa = | (p × d) / 2t |  | (Sta. No.) | (㎜) | (㎫) | (㎫) | (㎫)
2 | #REF! | 하안 송수 | 01 | 01 | 18+22.78 | 1000 | 8 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK |  |  |  | 01(01) | 18+22.78 | 1000 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK
3 | #REF! | 하안 송수 | 01 | 02 | 21+21.93 | 1000 | 8 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK |  |  |  | 01(02) | 21+21.93 | 1000 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK
4 | #REF! | 하안 송수 | 01 | 03 | 25+30.81 | 1000 | 8 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK |  |  |  | 01(03) | 25+30.81 | 1000 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK
5 | #REF! | 하안 송수 | 01 | 04 | 33+6.86 | 1000 | 8 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK |  |  |  | 01(04) | 33+6.86 | 1000 | 0.7 | 43.75 | 140 | 3.2 | OK

## 외압에 의한 원주방향 응력 검토
계산인자
[8 empty] | 추가 계산인자 | 흙마찰각 | 30 |  |  |  | 추가 계산인자 | 후륜하중 | 9600 | 추가 계산인자 | 형상계수 f | 1.5 |  |  |  |  | 외압에 의한 관체 변형량 | Δx = | 2 Kx (Wv + Wt) R⁴ |  | 추가 계산인자 | 부력계수 | 1
[9 empty] | 랭킨토압계수 | 0.33333 |  |  |  |  | 후륜 중심간격 L | 175 |  | 관 탄성계수 | 2100000 | [6 empty] | E I + 0.06146 E' R³ |  |  | 흙 반력계수 | 70
[9 empty] | 매설토와 굴착면 | 0.57735 |  |  |  |  | 분산각 | 45 |  | 흙 반력계수 | 70
[15 empty] | 후륜 중심거리 c | 100 |  | Kb | 0.157 | (기초지지각 90도) |  |  |  | 관체 변형율(%) | = Δx / 관경(D)×100
[15 empty] | 차량접지장 | 20 |  | Kx | 0.096
[15 empty] | 후륜접지폭 | 50
[외압에 의한 원주방향 응력 검토]
| 관 제원 | [6 empty] | 계산인자 | [11 empty] | 외부하중에 의한 관 휨응력
[8 empty] | 토압 | [5 empty] | 차량하중 |  |  | 관 반경 (cm) | 단면 2차 모멘트 I (㎤) | 단면 계수 Z (㎤) |  |  |  |  | 관체 변형율(%) |  |  | 외압에 의한 좌굴하중
| 관로 계통 | 관로 구간 | 세부 구간 | 측점 (Sta.No) | 관경 (mm) | 관두께 (mm) | 토피고 (m) | 흙 단위중량 | 굴착폭 (B) | Cd | 토압 (2m이하) | 토압 (2m초과) | 토압 We (kgf/㎠) | 차량 대수 i | 충격 계수 | 차량하중 Wt (kgf/㎠) |  |  |  | 외부 휨응력 (kgf/㎠) | 외부 휨응력 (mpa) | 안전율 (SF) | 만족 여부 | Δx (cm) | 변형율(%) | 만족 여부 | 설계계수 (FS) | 기초계수 (B`) | 허용좌굴하중 (kg/cm2) | 총 연직하중 (kg/cm2) | 만족 여부
#REF! | 하안 송수 | 01 | 01 | 18+22.78 | 1000 | 8 | 4 | 1800 | 140 | 1.733 | 0.72 | 0.43672 | 0.43672 | 8 | 0.25 | 0.079372 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 743.9108 | 72.9531 | 1.919 | OK | 0.98714 | 0.9871% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.51609 | ok
#REF! | 하안 송수 | 01 | 02 | 21+21.93 | 1000 | 8 | 2.6 | 1800 | 140 | 1.3269 | 0.468 | 0.33437 | 0.33437 | 2 | 0.39 | 0.096906 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 621.6648 | 60.9648 | 2.2964 | OK | 0.82492 | 0.8249% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.43128 | ok
#REF! | 하안 송수 | 01 | 03 | 25+30.81 | 1000 | 8 | 2.3 | 1800 | 140 | 1.2176 | 0.414 | 0.30683 | 0.30683 | 2 | 0.42 | 0.11833 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 612.8512 | 60.1005 | 2.3294 | OK | 0.81323 | 0.8132% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.42517 | ok
#REF! | 하안 송수 | 01 | 04 | 33+6.86 | 1000 | 8 | 1.7 | 1800 | 140 | 0.97001 | 0.306 | 0.24444 | 0.306 | 2 | 0.48 | 0.18794 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 711.9794 | 69.8217 | 2.0051 | OK | 0.94477 | 0.9448% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.49394 | ok

## 변형율, 좌굴하중 검토
[11 empty] | 추가 계산인자 | 흙마찰각 | 30 |  |  |  | 추가 계산인자 | 후륜하중 | 9600 | 추가 계산인자 | 형상계수 f | 1.5 |  |  |  | 외압에 의한 관체 변형량 | Δx = | 2 Kx (Wv + Wt) R⁴ |  | 추가 계산인자 | 부력계수 | 1
|  |  |  | :직접 입력 | [7 empty] | 랭킨토압계수 | 0.33333 |  |  |  |  | 후륜 중심간격 L | 175 |  | 관 탄성계수 | 2100000 | [5 empty] | E I + 0.06146 E' R³ |  |  | 흙 반력계수 | 70
[12 empty] | 매설토와굴착면 | 0.57735 |  |  |  |  | 분산각 | 45 |  | 흙 반력계수 | 70
[18 empty] | 후륜 중심거리 c | 100 |  | Kb | 0.157 | (기초지지각 90도) |  |  | 관체 변형율(%) | = Δx / 관경(D)×100
[18 empty] | 차량접지장 | 20 |  | Kx | 0.096
[18 empty] | 후륜접지폭 | 50
[관체 변형율 및 좌굴하중에 의한 안전성검토]
계산 조건 | [10 empty] | 토압 | [5 empty] | 차량하중 |  |  | 외부하중에 의한 관 휨응력 | [5 empty] | 관체 변형율(%) |  |  | 외압에 의한 좌굴하중
관로 계통 | 관로 구간 | 세부 구간 | 측점 (Sta.No) | 관경 (mm) | 관두께 (mm) | 토피고 (m) | 관중심고 (m) | 기준점 동수두 (m) | 손실수두 (m) | 계산동수두 (m) | 흙 단위중량 | 굴착폭(B) | Cd | 토압 (2m이하) | 토압 (2m초과) | 토압 We (kgf/㎠) | 차량대수 i | 충격계수 | 차량하중 Wt (kgf/㎠) | 관 반경(cm) | 단면2차모멘트 I (㎤) | 단면계수 Z (㎤) | 외부 휨응력 (kgf/㎠) | 외부 휨응력 (mpa) | 만족 여부 | Δx (cm) | 변형율(%) | 만족 여부 | 설계계수 (FS) | 기초계수 (B`) | 허용좌굴하중 (kgf/㎠) | 총 연직하중 (kgf/㎠) | 만족 여부
하안 송수 | 01 | 01 | 18+22.78 | 1000 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1800 | 140 | 1.733 | 0.72 | 0.43672 | 0.43672 | 8 | 0.25 | 0.079372 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 743.9108 | 72.9531 | OK | 0.98714 | 0.9871% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.51609 | ok
하안 송수 | 01 | 02 | 21+21.93 | 1000 | 8 | 2.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1800 | 140 | 1.3269 | 0.468 | 0.33437 | 0.33437 | 2 | 0.39 | 0.096906 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 621.6648 | 60.9648 | OK | 0.82492 | 0.8249% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.43128 | ok
하안 송수 | 01 | 03 | 25+30.81 | 1000 | 8 | 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1800 | 140 | 1.2176 | 0.414 | 0.30683 | 0.30683 | 2 | 0.42 | 0.11833 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 612.8512 | 60.1005 | OK | 0.81323 | 0.8132% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.42517 | ok
하안 송수 | 01 | 04 | 33+6.86 | 1000 | 8 | 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1800 | 140 | 0.97001 | 0.306 | 0.24444 | 0.306 | 2 | 0.48 | 0.18794 | 50 | 0.042667 | 0.10667 | 711.9794 | 69.8217 | OK | 0.94477 | 0.9448% | Ok | 2.5 | 0.2525 | 2.8475 | 0.49394 | ok

## ◆내외압에 의한 응력 안전율 결과 정리
[구조적 안전성 검토 간략 결과표]
|  | (Sta.No) | [5 empty] | 구간 |  |  | 위치 (Sta. No.) | 관경 | 내압작용 |  | 외압작용 | [6 empty] | 안전성 검토
[15 empty] | 외압 원주방향 응력 |  | 외압에 의한 변형률 |  | 외압에 의한 좌굴하중
| 구 간 | 측점 |  |  | 관경 | 관두께 | 토피고 (매설깊이) | 관로 계통 | 관로 구간 | 세부 구간 |  |  | 발생 휨응력 (Mpa) | 내압 안전계수 | 발생휨응력 (Mpa) | 외압 안전계수 | 발생 변형률 (%) | 변형률 안전계수 | 허용 좌굴하중 (Mpa) | 발생 좌굴하중 (Mpa) | 좌굴하중 안전율
2 | A-01 | 18 | + | 22.78 | 1000 | 8 | 4 | 하안 송수 | 01 | 01 | 18+22.78 | 1000 | 43.75 | 3.2 | 72.9531 | 1.919 | 0.0098714 | 5.0651 | 0.27944 | 0.050647 | 5.5175 | OK
3 | A-01 | 21 | + | 21.93 | 1000 | 8 | 2.6 | 하안 송수 | 01 | 02 | 21+21.93 | 1000 | 43.75 | 3.2 | 60.9648 | 2.2964 | 0.0082492 | 6.0612 | 0.27944 | 0.042324 | 6.6025 | OK
4 | A-02 | 25 | + | 30.81 | 1000 | 8 | 2.3 | 하안 송수 | 01 | 03 | 25+30.81 | 1000 | 43.75 | 3.2 | 60.1005 | 2.3294 | 0.0081323 | 6.1483 | 0.27944 | 0.041724 | 6.6975 | OK
5 | A-02 | 33 | + | 6.86 | 1000 | 8 | 1.7 | 하안 송수 | 01 | 04 | 33+6.86 | 1000 | 43.75 | 3.2 | 69.8217 | 2.0051 | 0.0094477 | 5.2923 | 0.27944 | 0.048473 | 5.765 | OK